## Лист1
№ | Наименование товара | Ед. | Цена
1. Баллоны (пропан)
1.1. Баллоны Харпромтех
1 | Баллон 30л (пропан-бутан) (246х700 14,9кг) | шт | 328.8
2 | Баллон 35л (пропан-бутан) (300х579 16,1кг) | шт | 351.6
3 | Баллон 50 л (пропан-бутан) (300x802, 20,3кг) | шт | 406.8
4 | Баллон 60 л (пропан-бутан) (300x948, 23,5кг) | шт | 424.8
5 | Баллон 65 л (пропан-бутан) (300х1022, 25,10кг) | шт | 456
6 | Баллон 76 л (пропан-бутан) (376x778, 26,5кг) | шт | 511.2
7 | Баллон 90л (пропан-бутан) (376х910, 30,2кг) | шт | 538.8
8 | Баллон 100 л (пропан-бутан) (376х1004, 32,8кг) | шт | 594
9 | Тороидальный баллон 35 л (D600 х H 180, 22 кг) | шт | 690
10 | Тороидальный баллон 42 л (D600 х H 200, 23 кг) | шт | 697.2
1.2. Баллоны Atiker
11 | Баллон Atiker 30л D244, L 730 | шт | 33.6
12 | Баллон Atiker 40л D244, L1000 | шт | 39.6
13 | Баллон Atiker 50л, D300 | шт | 40.8
14 | Тороидальный баллон Atiker 35л., d550, h205 | шт | 54
15 | Тороидальный баллон Atiker 43л 600х200 | шт | 62.4
16 | Тороидальный баллон Atiker 48л 600х225 | шт | 66
17 | Тороидальный баллон Atiker 48л 630х200 | шт | 64.2
18 | Тороидальный баллон Atiker 54л 630х225 | шт | 67.2
19 | Тороидальный баллон Atiker 62л 630х250 | шт | 73.8
20 | Тороидальный баллон Atiker 69л 680х240 | шт | 96.6
21 | Тороидальный баллон Atiker 75л 650x270 наружный | шт | 88.8
1.3. Баллоны Atrama
22 | Баллон Atrama 40л (300х644 16,9кг) | шт | 47.04
23 | Баллон Atrama 50л (300х790 20,5кг) | шт | 47.04
24 | Баллон Atrama 55л (300х863 22,2кг) | шт | 48.96
25 | Баллон Atrama 60л (300х936 23,5кг) | шт | 52.32
26 | Баллон Atrama 35л (315х523 15,2кг) | шт | 45.24
27 | Баллон Atrama 40л (315х590 16,9кг) | шт | 47.04
28 | Баллон Atrama 45л (315х657 18кг) | шт | 47.04
29 | Баллон Atrama 50л (315х724 20кг) | шт | 47.04
30 | Баллон Atrama 55л (315х792 21,6кг) | шт | 48.96
31 | Баллон Atrama 60л (315х860 23кг) | шт | 52.32
32 | Баллон Atrama 65л (315х928 24,5кг) | шт | 54.24
33 | Баллон Atrama 70л (315х996 28кг) | шт | 55.68
34 | Баллон Atrama 80л (315х1131 29кг) | шт | 57.6
35 | Баллон Atrama 60л (360х672 24,6кг) | шт | 50.4
36 | Баллон Atrama 70л (360х774 28кг) | шт | 57.6
37 | Баллон Atrama 80л (360х876 31кг) | шт | 59.04
38 | Баллон Atrama 90л (360х978 34кг) | шт | 64.68
39 | Баллон Atrama 100л (360х1080 37кг) | шт | 69.6
40 | Баллон Atrama 110л (360х1182 40кг) ATRAMA | шт | 72.96
41 | Баллон Atrama 100л (400х898 36,5кг) | шт | 88.44
42 | Баллон Atrama 130л (400х1145 45,2кг) | шт | 107.52
43 | Баллон Atrama 150л (400х1310 50,8кг) | шт | 118.08
44 | Тороидальный баллон ATRAMA 35л | шт | 78.24
45 | Тороидальный баллон ATRAMA 39л | шт | 78.24
46 | Тороидальный баллон ATRAMA 42л | шт | 78.24
47 | Тороидальный баллон ATRAMA 45л | шт | 79.8
48 | Тороидальный баллон ATRAMA 46л | шт | 79.8
49 | Тороидальный баллон ATRAMA 48л | шт | 79.8
50 | Тороидальный баллон ATRAMA 53л | шт | 84.96
51 | Тороидальный баллон ATRAMA 60л | шт | 88.44
52 | Тороидальный баллон ATRAMA 70л | шт | 112.8
53 | Тороидальный баллон ATRAMA 87л | шт | 144
54 | Тороидальный баллон ATRAMA наружный 39л | шт | 78.24
55 | Тороидальный баллон ATRAMA наружный 46л | шт | 79.8
56 | Тороидальный баллон ATRAMA наружный 48л | шт | 79.8
57 | Тороидальный баллон ATRAMA наружный 53л | шт | 84.96
58 | Тороидальный баллон ATRAMA наружный 70л | шт | 112.8
59 | Тороидальный баллон ATRAMA наружный 92л | шт | 147.48
2. Баллоны (метан)
2.1. Баллоны Milmet
60 | Баллон метан D229мм, 22 л (730 мм, 27,5 кг) | шт | 213
61 | Баллон метан D229мм, 25 л (805 мм, 30 кг) | шт | 216.6
62 | Баллон метан D229мм, 27 л (860 мм, 32 кг) | шт | 223.8
63 | Баллон метан D229мм, 30 л (940 мм, 34,5 кг) | шт | 231.6
64 | Баллон метан D229мм, 50 л (1485 мм, 52,5 кг) | шт | 270
65 | Баллон метан D273мм, 35 л (800 мм, 41,5 кг) | шт | 246
66 | Баллон метан D273мм, 38 л (850 мм, 43,5 кг) | шт | 249.6
67 | Баллон метан D273мм, 41 л (900 мм, 46 кг) | шт | 256.8
68 | Баллон метан D273мм, 50 л (1080 мм, 54 кг) | шт | 286.2
69 | Баллон метан D316мм, 48 л. (810 мм, 59 кг) | шт | 295.2
70 | Баллон метан D316мм, 51 л. (850 мм, 59 кг) | шт | 304.2
71 | Баллон метан D316мм, 53 л. (890 мм, 62 кг) | шт | 311.4
72 | Баллон метан D316мм, 55 л. (920 мм, 65 кг) | шт | 316.8
73 | Баллон метан D316мм, 60 л. ( 990 мм, 72 кг) | шт | 348
2.2. Баллоны EKC
74 | Баллон метан D356мм, 65л (885 мм, 73 кг) ЕКС | шт | 540
2.3. Баллоны Itera
75 | Баллон метан D229мм, 50л (1515 мм, 61,5 кг) | шт | 1828.8
3. Редуктора
76 | Редуктор Bigas эл. (метан) M96/97 до 100kW | шт | 75
77 | Редуктор Bigas эл. (метан) M91 200kW (два спаренных редуктора) | шт | 187.2
78 | Редуктор Bigas эл. (метан) M91 SUPER до 140kW | шт | 84
79 | Редуктор Bigas эл. (метан) M91 до 100KW | шт | 81.6
80 | Редуктор Bigas эл. (пропан) M20 до 100kW | шт | 53.4
81 | Редуктор Bigas эл. (пропан) M84 для турбодвигателей до 140kW | шт | 73.2
82 | Редуктор Bigas эл. (пропан) M84 140kW | шт | 58.8
83 | Редуктор Bigas эл. (пропан) М81/94, до 200kW | шт | 67.8
84 | Редуктор Tomasetto эл. (метан) до 100л.с. (73,53kW) | шт | 57.6
85 | Редуктор Tomasetto эл. (метан) до 140л.с. (102.94kW) | шт | 57.6
86 | Редуктор Tomasetto эл. (метан) свыше 140л.с. (132,35kW) | шт | 57.6
87 | Редуктор Tomasetto эл. (пропан) до 100л.с. (73,53kW) | шт | 41.4
88 | Редуктор Tomasetto эл. (пропан) до 100л.с. с фильтром | шт | 46.2
89 | Редуктор Tomasetto эл. (пропан) до 140л.с. (102.94kW) | шт | 41.4
90 | Редуктор Tomasetto эл. (пропан) до 140л.с. с фильтром | шт | 46.2
91 | Редуктор Tomasetto эл. (пропан) свыше 140л.с. | шт | 41.4
92 | Редуктор Tomasetto Asterik эл. (пропан) до 100л.с..с фильтром | шт | 47.04
93 | Редуктор OMVL R90/E D5 до 3л | шт | 63
94 | Редуктор выс.давления БМО-80-2 | шт | 228
95 | Ком-кт ATIKER вакуум.(пропан-бутан) | шт | 87.36
96 | Ком-кт ATIKER электр.(пропан-бутан) | шт | 87.36
97 | Редуктор Atiker вакуум. (пропан) до 90kW | шт | 28.8
98 | Редуктор Atiker эл. (пропан) до 90kW | шт | 28.8
4. Комплектующие к редукторам
4.1. К редукторам Бигас
99 | Верхняя часть электромагнит. клапана для ред-ра Bigas М84/99-02 | шт | 2.52
100 | Гайка аварийного клапана M91-36 M91-96 | шт | 1.44
101 | Гайка для редуктора Bigas M84 - M96 - M20 - M94 | шт | 1.32
102 | Катушка электромагнитная 6-12Вт Bigas | шт | 5.76
103 | Клапан рычага 3-й ст. для ред-ра Bigas М96/97 | шт | 0.012
104 | Клапан 1-й ст. для ред-ра Bigas М91, М96 | шт | 1.68
105 | Клапан аварийный Bigas | шт | 0.36
106 | Корпус аварийного клапана ред-ра М91 | шт | 3.96
107 | Крышка с компенсацией к ред-ру М20 | шт | 4.92
108 | Мембрана к ред-ру М91 double | шт | 7.32
109 | Накидная гайка входа метана д/ред-ра Bigas М91-12 | шт | 7.32
110 | Ось рычага 3-й ст. для ред-ра Bigas М96/97 | шт | 0.024
111 | Переходник соединит. с ред-ра на эл.клапан газа (пропан-бутан) | шт | 1.92
112 | Пласт.штуцер выхода газа d18мм, 30град.Bigas | шт | 0.6
113 | Пружина аварийного клапана Bigas М96, М91 | шт | 0.084
114 | Пружина в сердечник эл-ой катушки д/ред-ра Bigas М84 | шт | 0.144
115 | Пружина в сердечник эл-ой катушки д/ред-ра Bigas М91 | шт | 0.108
116 | Пружина к регистру д/ред-ра Bigas М91 | шт | 0.108
117 | Пружина на редуктор М20, 96 Bigas | шт | 0.66
118 | Резиновая прокладка d14mm | шт | 0.24
119 | Резиновая прокладка d8mm | шт | 0.12
120 | Рычаг 2-й ступени д/ред-ра Bigas М91-94, стальной | шт | 1.14
121 | Рычаг диафрагмы с коромыслом д/ред-ра Bigas М96 (в к-те BILA0204010, INSE02500) | шт | 3.06
122 | Рычаг ступени низкого давления д/ред-ра М91,81/94 | шт | 1.14
123 | Рычаг ступени низкого давления с резиновой заглушкой д/ред-ра М96,84,20 | шт | 2.34
124 | Седло к эл.катушке д/ред-ра M84/99-M91-M96 | шт | 2.4
125 | Седло к эл.катушке д/ред-ра M91, М94, М20 | шт | 1.74
126 | Седло клапана для ред-ра М91-96 | шт | 1.8
127 | Сердечник в седло эл. катушки д/ред-ра Bigas M91, M20 | шт | 9.18
128 | Соединение входа газа с резиновой прокладкой д/ред-ра Bigas M91-96. M91-14 | шт | 2.58
129 | Таблетка аварийного клапана Bigas М96, М91 | шт | 0.36
130 | Фильтр войлочный для ред-ра Bigas М96, М91 | шт | 0.24
131 | Фильтр клапана газа Bigas | шт | 0.36
132 | Шарик D5.5 для ред-ра Bigas М91, М96 | шт | 0.18
133 | Штуцер вакуумный D6 | шт | 0.9
4.2. К редукторам других марок
134 | Катушка ATIKER (редуктор) | шт | 4.44
135 | Катушка ATIKER пусковая (для вакуумного редуктора) | шт | 3.24
136 | Катушка электромагнитная 12Вт Tomasetto (большая, для редукторов) | шт | 3.96
137 | Катушка электромагнитная 12Вт Tomasetto (маленькая, для КГ и КБ) | шт | 3
138 | Мембрана тосольная для редуктора Tomasetto (пропан) | шт | 2.16
139 | Пружина к сердечнику в седло эл. катушки д/ред-ра Tomasetto (метан) | шт | 0.024
140 | Резиновая прокладка к седлу эл. катушки д/ред-ра Tomasetto (метан) | шт | 0.036
141 | Сердечник в седло эл. катушки д/ред-ра Tomasetto (метан) в сборе | шт | 0.78
142 | Фильтр к редуктору LPG Tomasetto | шт | 1.68
143 | Фильтр клапана газа ATIKER | шт | 0.48
144 | Штуцер редуктора Atiker (пластик, выход газа) | шт | 0.48
5. Инжеторные системы
145 | Инжект. система STAG-200 4 цил. Valtek разъем для фор. (без ред., форc, фильтра) | шт | 257.4
146 | Инжект. система STAG-300 4 цил. Matrix разъем для фор. (без ред., форc, фильтра) | шт | 272.76
147 | Инжект. система STAG-300 4 цил. Valtek разъем для фор. (без ред., форc, фильтра) | шт | 272.76
148 | Инжект. система STAG-300 6 цил. Valtek разъем для фор. (без ред., форc, фильтра) | шт | 330.72
149 | Инжект. система STAG-300 8 цил. Valtek разъем для фор. (без ред., форc, фильтра) | шт | 362.04
150 | Инжект. система SEC 4 цил. Valtek разъем для фор. (без редуктора, форcунок) | шт | 271.2
151 | Инжект. система SEC 6 цил. Valtek разъем для фор. (без редуктора, форcунок) | шт | 310.8
152 | Инжект. система AGIS_4 цил. Valtek разъем для фор. (без ред., форc, фильтра) | шт | 336
153 | Инжект. система AGIS_6 цил. Valtek разъем для фор. (без ред., форc, фильтра) | шт | 438
154 | Инжект. система SgisN Bigas 4 цил. (метан) D2,0 до 1,4л | шт | 686.4
155 | Инжект. система SgisN Bigas 4 цил. (метан) D2.5 1,4-1,8л | шт | 686.4
156 | Инжект. система SgisN Bigas 4 цил. (метан) D3,0 свыше 1,8 до 3,0л | шт | 686.4
157 | Инжект. система SgisN Bigas 4 цил. (пропан) D2.5 1,4-1,8л | шт | 663.6
158 | Инжект. система SgisN Bigas 4 цил. (пропан) D3.0 1,8-2,5л | шт | 663.6
159 | Инжект. система SgisN Bigas V6 цил. (метан) D3.0 | шт | 864
160 | Инжект. система SgisN Bigas V6 цил. (пропан) D3.0 | шт | 825.6
161 | Инжект. система SgisN Bigas V8 цил. (метан) | шт | 925.2
162 | Инжект. система SgisN Bigas V8 цил. (пропан) | шт | 1021.2
163 | Инжект. система SgisN Bigas 12 цил. (пропан) | шт | 1598.4
6. Редуктора к инжекторным системам
164 | Редуктор OMVL (метан) до 250лс/180kw для инж. с-м | шт | 123.12
165 | Редуктор Tomasetto Alaska (пропан) до 90лс/66kW (вход D6, выход D11) | шт | 50.4
166 | Редуктор Tomasetto Artik (пропан) от 120 л.с./90 kW (вход D8, выход D11) | шт | 64.8
167 | Редуктор Bigas (метан) R1.23 до 140KW с ЭКГ | шт | 124.8
168 | Редуктор Bigas (метан) R1.23 свыше 140KW с ЭКГ | шт | 134.4
169 | Редуктор Bigas (пропан) R1.21 до 140KW | шт | 55.8
170 | Редуктор Bigas (пропан) R1.21 DOUBLE от 140 kW до 280kW | шт | 111.6
7. Комплектующие инжекторным системам (форсунки, фильтры, штуцера и другое)
171 | Блок управления STAG-200-4 | шт | 198
172 | Блок управления STAG-300 4цил | шт | 217.8
173 | Блок управления STAG-300 6 цил. | шт | 247.56
174 | Блок управления STAG-300 8 цил. | шт | 287.16
175 | Газовые форсунки 4цил. D2,5 | шт | 102
176 | Газовые форсунки 4цил. D3,0 | шт | 102
177 | Газовые форсунки 6цил. DM3,0 | шт | 171.6
178 | Газоловитель MOD-A Applitek | шт | 208.8
179 | Датчик давления SGIS (НОВОГО ОБРАЗЦА) | шт | 30.6
180 | Датчик давления и вакуума PS-01/2 (STAG-300) | шт | 59.4
181 | Датчик температуры редуктора STAG | шт | 4.8
182 | Датчик уровня AC Biuro 90ом на мул-н R67-01 правый | шт | 11.76
183 | Датчик уровня AEB 20 кОм на мул-н R67-01 | шт | 18
184 | Датчик уровня Lecho 20 Ком (аналог АЕВ1050) на мул-н R67-01 | шт | 15.6
185 | Датчик уровня на мул-н Tomassetto на GIS на мул-н Tomassetto (R67-00) цил.бал | шт | 18
186 | Диагноскоп-осцилограф DIAG-01 | шт | 346.92
187 | Жидкость Flash Lube 1,0л | шт | 22.8
188 | Жидкость Flash Lube 2,5л | шт | 45.96
189 | Житкость для очистки газовых форсунок | шт | 12.12
190 | Защитное кольцо D 7mm для форсунок Rail, Valtek | шт | 0.12
191 | Интерфейс ALTIS, AGIS, DIEGO, BINGO S, M | шт | 30
192 | Интерфейс USB для STAG-XL, STAG-50, STAG-100, STAG-150, STAG-200, STAG-300 | шт | 39.6
193 | Интерфейс АЕВ 001 | шт | 87.6
194 | Интерфейс АС, COM порт, STAG100, 150, 200, 300, G-2005, DIAG-01 | шт | 14.04
195 | Кабель с разьемами для форсунок Valtek | шт | 2.88
196 | Катушка для форсунок газовых GIS (Bigas) металич., нового образца, 6-12 Ом | шт | 9.36
197 | Катушка к форсункам Rail 1 Ohm | шт | 3.72
198 | Катушка к форсункам Rail 3 Ohm | шт | 3.72
199 | Катушка к форсункам Valtek 1 Ohm | шт | 3.84
200 | Катушка к форсункам Valtek 3 Ohm | шт | 3.84
201 | Комплект Flash Lube | шт | 54.24
202 | Переключатель LED-300 для системы STAG-300 | шт | 9
203 | Переходник адаптер для соединения разъемов форсунок MATRIX=> VALTEK, RAIL 4 цил | шт | 13.08
204 | Переходник адаптер для соединения разъемов форсунок VALTEK, RAIL=>MATRIX 4 цил | шт | 10.2
205 | Переходник адаптер для соединения разъемов форсунокVALTEK, RAIL => MATRIX 6 цил | шт | 16.68
206 | Переходник- адаптер к интерфейсу RS 232 АС, для STAG-50 | шт | 6.24
207 | Планжер для форсунок Rail (основа для катушки) | шт | 2.4
208 | Пломба для форсунок Rail, Valtek | шт | 0.12
209 | Прибор для калибровки газовых форсунок | шт | 837
210 | Прибор для калибровки газовых форсунок | шт | 511.56
211 | Програмное обеспеч. (CD диск, ключ, интерфейс) для вариаторов, эмуляторов | шт | 176.4
212 | Програмное обеспеч. для SgisN (CD-диск+ключ для LPT порта) | шт | 110.4
213 | Програмное обеспеч. для SgisN (CD-диск+ключ для USB порта) | шт | 122.4
214 | Пружина в газовые форсунки | шт | 0.048
215 | Ремкомплект к форсункам Matrix HD | шт | 31.44
216 | Ремкомплект к форсункам Matrix XJ | шт | 52.44
217 | Ремкомплект к форсункам Rail IG1/IG2 | шт | 2.76
218 | Ремкомплект к форсункам Valtek | шт | 2.4
219 | Сердечник к газовым форсункам | шт | 7.62
220 | Система очистки газовых форсунок | шт | 651
221 | Фильтр газовый для инж. сис. 1вх-1вых (тонкой оч-ки) | шт | 6
222 | Фильтр газовый для инж. сис. 1вх-1вых с бумажным фильтрующим элементом | шт | 5.88
223 | Фильтр газовый для инж. сис. 1вх-1вых с сменным бумажным фильтрующим элементом | шт | 7.68
224 | Фильтр газовый для инж. сис. 1вх-1вых с сменным полиэстеровым фил-м элементом | шт | 8.28
225 | Фильтр газовый для инж. сис. 1вх-2вых с бумажным фильтрующим элементом | шт | 6.12
226 | Фильтр газовый для инж. сис. 1вх-2вых с бумажным фильтрующим элементом | шт | 6.12
227 | Фильтр газовый для инж. сис. 2вх-2вых с бумажным фильтрующим элементом | шт | 6.12
228 | Фильтр газовый метан вход+выход М12х1, мама, 70 микрон, 250 бар | шт | 44.16
229 | Фильтр газовый с отстойником Matrix XF.301.01 | шт | 16.92
230 | Фильтр газовый с отстойником пропан вход+выход D11 | шт | 13.92
231 | Фильтр газовый с отстойником пропан вход+выход D14 | шт | 13.92
232 | Фильтр газовый, пропан-бутан, для жидкой фазы, вход-выход трубка медная D6 | шт | 7.56
233 | Фильтрующий элемент к фильтру CERTOOLS F701 | шт | 1.8
234 | Фильтрующий элемент к фильтру CERTOOLS F779-B (бумажный) | шт | 2.76
235 | Фильтрующий элемент к фильтру CERTOOLS F779-B (полиэстеровый) | шт | 4.8
236 | Фильтрующий элемент к фильтру Matrix XF.301.01 180 Stopni | шт | 7.2
237 | Форсунки Matrix 4цил. HD344.51 H34.050.S без шт-в выхода газа и шт-в в коллектор | шт | 105.36
238 | Форсунки RAIL 1 цил. без штуцеров выхода газа Namur | шт | 18.6
239 | Форсунки RAIL 2 цил. без штуцеров выхода газа 1 Ohm | шт | 35.4
240 | Форсунки RAIL 2 цил. без штуцеров выхода газа 3 Ohm | шт | 35.4
241 | Форсунки RAIL 3 цил. без штуцеров выхода газа 1 Ohm | шт | 42.84
242 | Форсунки RAIL 3 цил. без штуцеров выхода газа 3 Ohm | шт | 42.84
243 | Форсунки RAIL 4 цил. без штуцеров выхода газа 1 Ohm | шт | 50.28
244 | Форсунки RAIL 4 цил. без штуцеров выхода газа 3 Ohm | шт | 50.28
245 | Форсунки Valtek 1 цил. без штуцеров выхода газа 3 Ohm | шт | 21.12
246 | Форсунки Valtek 2 цил. без штуцеров выхода газа 1 Ohm | шт | 31.68
247 | Форсунки Valtek 2 цил. без штуцеров выхода газа 3 Ohm | шт | 31.68
248 | Форсунки Valtek 3цил. без штуцеров выхода газа 1 Ohm | шт | 38.04
249 | Форсунки Valtek 3цил. без штуцеров выхода газа 3 Ohm | шт | 38.04
250 | Форсунки Valtek 3цил. без штуцеров выхода газа 3 Ohm BFC | шт | 38.04
251 | Форсунки Valtek 4цил. без штуцеров выхода газа 1 Ohm | шт | 46.92
252 | Форсунки Valtek 4цил. без штуцеров выхода газа 3 Ohm | шт | 46.92
253 | Форсунки Valtek 4цил. без штуцеров выхода газа 3 Ohm BFC | шт | 46.92
254 | Хомут 9-14мм HOP-5M | шт | 0.6
255 | Хомут пружинный 9,8-10,4 | шт | 0.084
256 | Центральный блок управления SGIS, CNG, V6 | шт | 387.6
257 | Штуцер входа газ для форсунок Valtek, Rail под трубку D.10 | шт | 1.2
258 | Штуцер входа газа Д10-М12х1 с темпер. датчиком для форсунок Valtek | шт | 6.72
259 | Штуцер выхода газ для форсунок Matrix FI 1.8, nozzle D1.8 для рукава D.5 | шт | 1.08
260 | Штуцер выхода газ для форсунок Matrix D1.5 для рукава D.5 (Nowy) | шт | 1.08
261 | Штуцер выхода газ для форсунок Matrix, Valtek, Rail D1.5 для рукава D.5 | шт | 1.08
262 | Штуцер выхода газ для форсунок Rail D1.5 | шт | 1.8
263 | Штуцер выхода газ для форсунок Rail NAMUR | шт | 0.96
264 | Штуцер выхода газа D.1,50 Valtek, для рукава D.6 | шт | 1.2
265 | Штуцер выхода газа D.1,75 Valtek, для рукава D.6 | шт | 1.2
266 | Штуцер выхода газа D.3,00 Valtek, для рукава D.6 | шт | 1.2
267 | Штуцер выхода газа для форсунок Valtek D 1.4 | шт | 1.68
268 | Штуцер выхода газа для форсунок Valtek D1.6 | шт | 1.8
269 | Штуцер распылитель | шт | 1.92
270 | Штуцер-заглушка для выхода газ из форсунок Valtek, Rail | шт | 0.48
8. Системы лямбда-контроля
271 | Система лямбда контроля STAG 50, пер-ль с резервом (LED100) | шт | 76.8
272 | Система лямбда контроля STAG100, эмулятор 1кан.без разъемов, пер-ль с инд.LED100 | шт | 88.56
273 | Система лямбда контроля, STAG150 эмулятор 4-х кан.евроразъем, пер. с инд.LED100 | шт | 100.44
274 | Система лямбда контроля, STAG1XL | шт | 53.52
275 | Система лямбда контроля ALTIS, эмулятор 4-х кан. без разъемов, перек-ль с индикацией | шт | 96
276 | Система лямбда контроля ALTIS, эмулятор 4-х кан. евроразъем, перек-ль с индикацией | шт | 108
277 | Система лямбда контроля ALTIS, эмулятор 6-ти кан. без разъемов, перек-ль с индикацией | шт | 102
278 | Система лямбда контроля, эмулятор 4-х кан., евроразъем, перек-ль с индикацией V-max | шт | 113.28
279 | Тестер TSL-02 | шт | 14.28
280 | Тестер програматор для системы лямда контроля MNL | шт | 12.72
281 | Шаговый дозатор (аттуатор) | шт | 35.16
9. Электроника
9.1. Вариаторы
282 | Адаптер к эмулятору | шт | 30.12
283 | Вариатор опережения зажигания Cobra | шт | 64.8
284 | Вариатор опережения зажигания PUMA | шт | 51.6
285 | Вариатор опережения зажигания SPIDER | шт | 60
286 | Вариатор опережения зажигания Wolf-N | шт | 61.2
287 | Контактная группа для вариатора 510 | шт | 8.4
288 | Контактная группа для вариатора 510 | шт | 6
289 | Контактная группа для вариатора 510 AEB 410/C | шт | 9
9.2. Датчики уровня
290 | Датчик уровня Applitec на мул-н Tomassetto (R67-00) цил.баллон | шт | 12.72
291 | Резервный датчик на мультиклапан Tom. R67-00 | шт | 4.44
9.3. Переключатели
292 | Переключатель для вакуумного редуктора, с резервом | шт | 7.2
293 | Переключатель инжектор, Lecho | шт | 11.88
294 | Переключатель инжектор, STAG2-W | шт | 13.08
295 | Переключатель инжектор, с индикацией, пер-ние при уменьшении оборотов | шт | 23.04
296 | Переключатель инжектор, с резервом, пер-ние при увеличении оборотов | шт | 22.56
297 | Переключатель инжектор, с резервом, пер-ние при уменьшении оборотов | шт | 22.56
298 | Переключатель карбюратор для эл. ред., с индикацией | шт | 20.04
299 | Переключатель карбюратор для эл. ред., Lecho, с индикацией | шт | 20.4
300 | Переключатель карбюратор, STAG2-G | шт | 13.08
301 | Переключатель монинжектор, Lecho, с индикацией | шт | 21.12
302 | Пер-тель для эл. ред., карбюр., Lecho | шт | 11.64
9.4. Электроклапана газа, бензина
303 | Электроклапан бензина ATIKER | шт | 5.28
304 | Электроклапан бензина Emer | шт | 8.76
305 | Электроклапан бензина OMB | шт | 8.28
306 | Электроклапан газа (пропан-бутан) ATIKER | шт | 9
307 | Электроклапан газа (метан) Emer | шт | 17.4
308 | Электроклапан газа (метан) OMB | шт | 37.2
309 | Электроклапан газа (пропан-бутан) OMB | шт | 11.76
310 | Электроклапан газа (пропан-бутан) Bigas | шт | 16.56
311 | Электроклапан газа (пропан-бутан) Bigas EGM-04 | шт | 16.56
312 | Электроклапан газа (пропан-бутан) Tomasetto | шт | 12.24
9.5. Эмуляторы
313 | Реле с задержкой времени | шт | 6.96
314 | Эмулятор лямбда зонда, светодиоды состояния смеси | шт | 15
315 | Эмулятор лямбда зонда, светодиоды состояния смеси | шт | 15
316 | Эмулятор лямбда зонда, светодиоды состояния смеси | шт | 85.8
317 | Эмулятор лямбда-зонда | шт | 12.96
318 | Эмулятор отключения инжектора AC Biuro, 4 цил., разъем Europa/Bosch | шт | 23.28
319 | Эмулятор отключения инжектора AC Biuro, 4 цил., с универсальным разъемом | шт | 16.68
320 | Эмулятор отключения инжектора Lecho, 2-х канальный | шт | 12.96
321 | Эмулятор отключения инжектора Lecho, 4 цил. | шт | 20.52
322 | Эмулятор отключения инжектора Lecho, 4 цил., без разъемов | шт | 17.28
323 | Эмулятор отключения инжектора Lecho, 6 цил. | шт | 25.68
324 | Эмулятор отключения инжектора, 4 цил. | шт | 27.84
10. Манометры
325 | Манометр мех. (400 bar) AEB | шт | 9.72
326 | Манометр мех. (400 bar) AEB с датчиком резерва | шт | 15
327 | Манометр мех. Ду 50 (400 бар) с шайбой медной | шт | 5.04
328 | Манометр с идикацией расхода газа (400 bar) | шт | 23.4
329 | Манометр с сенсорн.датчиком | шт | 21.6
330 | Шайба медная под манометр | шт | 0.12
11. Регистры мощности
331 | Регистр мощности Bigas 18х18 | шт | 2.4
332 | Регистр мощности Rybacki 16х16 | шт | 0.6
333 | Регистр мощности Rybacki 19х12х12 с 1-ой регул. | шт | 0.6
334 | Регистр мощности Rybacki 19х12х12 с 2-мя регул. | шт | 0.6
335 | Регистр мощности Rybacki 19х19 | шт | 0.6
336 | Регистр мощности OML 17х12 алюм. | шт | 2.64
337 | Регистр мощности OML 17х17 алюм. | шт | 2.64
338 | Регистр мощ.OML "Рогатка" с 2-мя регулир. | шт | 2.64
339 | Регистр мощн.OML 19х16 алюм. | шт | 2.64
340 | Регистр мощн.OML 19х19 | шт | 2.64
341 | Регистр мощ.OML "Рогатка" с 1-й регулир. | шт | 2.64
342 | Регистр мощности OML пластик.глухой | шт | 2.64
12. Ремкомплекты
343 | Ремкомплект к ВЗУ EMER (VAL14003) метан | шт | 5.88
344 | Ремкомплект к метановому ред-ру (инжектор. системы) | шт | 7.32
345 | Ремкомплект к пропан-бут. ред-ру (инжектор. системы) | шт | 6.24
346 | Ремкомплект к ред-ру вакуум.ATIKER | шт | 12.96
347 | Ремкомплект к ред-ру эл. ATIKER | шт | 10.44
348 | Ремкомплект к редуктору Alaska- Tomasetto | шт | 9
349 | Ремкомплект к редуктору Bigas М81/94 | шт | 12.96
350 | Ремкомплект к редуктору Tomasetto (метан) | шт | 10.8
351 | Ремкомплект к редуктору Tomasetto (пропан) | шт | 8.4
352 | Ремкомплект к тройнику EMER VALE | шт | 6.36
353 | Рем-кт к редуктору Bigas M20 | шт | 9.84
354 | Рем-кт к редуктору Bigas M84 | шт | 19.68
355 | Рем-кт к редуктору Bigas M91 | шт | 15.72
356 | Рем-кт к редуктору Bigas M96 | шт | 12.12
357 | Фильтр клапана газа OMB | шт | 2.64
358 | Фильтр клапана газа, редуктора LPG Tomasetto копия (без резиновой прокладки) | шт | 1.2
13. Трубки, рукава, комплектующие
359 | Гайка (штуцер) D6 метан для тройников VALE, VBE | шт | 0.72
360 | Гайка D6 метан Emer | шт | 0.48
361 | Гайка D6 пропан | шт | 0.36
362 | Гайка D8 (накидная) | шт | 0.48
363 | Гайка крепления ВЗУ | шт | 0.36
364 | Держатель крышки наружного ВЗУ, пропан | шт | 0.24
365 | Крепление трубки EMER D10 | шт | 0.048
366 | Крепление трубки EMER D8 | шт | 0.072
367 | Кронштейн крепления ВЗУ, EMER | шт | 0.84
368 | Крышка наружного ВЗУ, пропан | шт | 0.6
369 | Ленты крепление баллона+крепеж 1200x30x1,5мм | К-кт | 6.48
370 | Ленты крепление баллона+крепеж 1300x30x1,5мм | К-кт | 6.96
371 | Ниппель D6, лат. | шт | 0.192
372 | Ниппель D6, стал.Emer | шт | 0.168
373 | Ниппель D8 | шт | 0.192
374 | Переходник D12XD16 тосольный Rybacki | шт | 0.36
375 | Переходник D16хD10х36 тосольный Aivinela | шт | 1.44
376 | Переходник D16хD19х52 тосольный Aivinela | шт | 1.44
377 | Переходник соедин. D6-D6 гайка+ниппель | шт | 2.88
378 | Переходник соедин. D6-D8 (пропан-бутан) , в комплекте с гайкой и ниппелем D6, D8 | шт | 2.64
379 | Переходник соедин. D8-D8 гайка+ниппель | шт | 3.24
380 | Рукав Fagumit LPG/CNG D10, раб. давл.0,45 MПа, | м | 1.62
381 | Рукав Fagumit LPG/CNG D12, раб. давл.0,45 MПа, длина 25м | м | 1.86
382 | Рукав Fagumit LPG/CNG D17, раб. давл.0,45 MПа, | м | 2.46
383 | Рукав Fagumit LPG/CNG D19, раб. давл.0,45 MПа, | м | 3
384 | Рукав Fagumit LPG/CNG D4, раб. давл.0,45 MПа, длина 25м | м | 1.02
385 | Рукав Fagumit LPG/CNG D5, раб. давл.0,45 MПа, длина 25м | м | 1.08
386 | Рукав Fagumit LPG/CNG D6, раб. давл.0,45 MПа, длина 25м | м | 1.2
387 | Рукав Fagumit бензиновый D 6 , раб. давл. 1,0 МРа | м | 1.14
388 | Рукав Fagumit бензиновый D 8, раб. давл. 1,0 МРа | м | 1.32
389 | Рукав Fagumit вакуумный D4, раб. дав. 0,2 МПа, длина 25м | м | 0.6
390 | Рукав Fagumit вакуумный D5, раб. дав. 0,2 МПа, длина 25м | м | 0.6
391 | Рукав Fagumit тосольный D10, раб. давл.0,6MПа, | м | 1.14
392 | Рукав Fagumit тосольный D16, раб. давл.0,6 MПа, | м | 1.68
393 | Рукав Fagumit тосольный D8, раб. давл.0,6 MПа, | м | 1.08
394 | Рукав вентиляционный (гофра) D30 | м | 0.84
395 | Сапун вентиляционный D30 | шт | 0.48
396 | Тройник вакуумный 6х6х6 | шт | 0.6
397 | Тройник Т-образный (6х"манометр"х6) | шт | 2.76
398 | Тройник Т-образный для трубки D6 | шт | 3.3
399 | Тройник Т-образный для трубки D6(метан) | шт | 2.76
400 | Тройник Т-образный для трубки D8 | шт | 3.9
401 | Тройник тосольный 16х12х16 Rybacki | шт | 0.24
402 | Тройник тосольный 16х16х16 | шт | 0.42
403 | Тройник тосольный 16х16х16 Rybacki | шт | 0.24
404 | Тройник тосольный 16х16х8 | шт | 0.42
405 | Тройник тосольный 18х18х8 | шт | 0.42
406 | Тройник тосольный 19х16х19 Rybacki | шт | 0.24
407 | Тройник тосольный 20х20х16 | шт | 0.48
408 | Тройник тосольный 20х20х8 | шт | 0.72
409 | Трубка мед.D6 в пласт. оплетке | м | 1.74
410 | Трубка медная D6 x 0,8 в пластик. оплетке (пропан-бутан) | м | 1.68
411 | Трубка медная D6 в пластик. оплетке, 6м | шт | 14.04
412 | Трубка медная D8 x 0,8 в пластик. оплетке (пропан-бутан) | м | 2.28
413 | Трубка медная D8 в пластик. оплетке | м | 2.4
414 | Трубка медная D8 в пластик. оплетке, 2м | шт | 7.92
415 | Трубка стальная D10 | м | 12.72
416 | Трубка стальная D6 в пластик. оплетке, 6м | шт | 8.28
417 | Трубка стальная D6 в пластик. оплетке, 6м | шт | 8.28
418 | Хомут 08-13 S | шт | 1.08
419 | Хомут 16-27 | шт | 1.56
420 | Хомут 25-40 | шт | 1.44
421 | Хомут 1,1/4" 40-45мм с гайкой М8 | шт | 4.32
422 | Хомут 1/2" 20-23мм с гайкой М8 | шт | 2.76
423 | Хомут 12-20 | шт | 2.28
424 | Хомут 12-22 Z | шт | 1.68
425 | Хомут 15-18 (код 504) | шт | 2.64
426 | Хомут 16-25 | шт | 2.4
427 | Хомут 16-27 Z | шт | 1.8
428 | Хомут 2" 56-60мм с гайкой М8 | шт | 5.28
429 | Хомут 26-30 (код 504) | шт | 3.48
430 | Хомут 3/4" 25-28мм с гайкой М8 | шт | 3.6
431 | Хомут 32-36 (код 504) | шт | 4.08
432 | Хомут 48-54(код 504) | шт | 5.28
433 | Хомут 8-12 | шт | 1.44
434 | Хомут 8-12 Б | шт | 2.76
435 | Хомут Norma 10/16 | шт | 1.44
436 | Хомут Norma 12/22 | шт | 1.56
437 | Хомут Norma 20/32 | шт | 1.56
14. Арматура баллонов (метан)
438 | Адаптер заправочного узла врезной (метан) | шт | 72.9
439 | Вентиль метановый наполнительный | шт | 69.6
440 | Вентиль метановый расходный | шт | 69.6
441 | ВЗУ (метан) с вентилем, адаптер лат. с заглушкой | шт | 17.16
442 | Тройник баллонный под вентиляцию ALFA | шт | 20.4
443 | Тройник баллонный под вентиляцию ALFA с темпер.и скорост.клапаном | шт | 27.84
444 | ВЗУ EMER (метан) с обратным клапаном, правая резьба | шт | 13.08
445 | ВЗУ Emer (метан) с флажном (адаптер лат. с заглушкой, крепеж, гайка, нипель) | шт | 20.04
446 | ВЗУ Emer (метан) с флажном, правая резьба | шт | 17.16
447 | Тройник баллонный Emer без вентиляции | шт | 18.36
448 | Тройник баллонный Emer без вентиляции c температурным клапаном | шт | 21.96
449 | Тройник баллонный Emer без вентиляции, облегченный | шт | 16.8
450 | Тройник баллонный Emer без вентиляции, облегченный с температурным клапаном | шт | 20.4
451 | Тройник баллонный Emer под вентиляцию | шт | 22.68
452 | Тройник баллонный Emer под вентиляцию с температурным и скоростным клапаном | шт | 26.16
453 | Тройник баллонный Emer с электромагнитной катушкой | шт | 79.8
454 | Шайба алюмин. для адаптера 18х11,5х2 | шт | 0.048
15. Арматура баллонов (пропан)
455 | Вентил-я коробка д/мул-на Tomasetto | шт | 3.6
456 | Вентиляционная коробка для мул-на ATIKER | шт | 2.64
457 | Вентиляционная коробка для мул-на Tomasetto под катушку | шт | 4.08
458 | Вентиляционная коробка для мул-на Tomasetto, под катушку, версия 2007 | шт | 3.24
459 | ВЗУ (пропан) | шт | 4.44
460 | ВЗУ (пропан) для установки в бензо-заправочный люк | шт | 11.16
461 | ВЗУ (пропан) для установки в бензо-заправочный люк | шт | 6.84
462 | ВЗУ (пропан) с кронштейном (наружное) и уголком | шт | 6.96
463 | ВЗУ (пропан) с крышкой и контркрышкой (врезное) | шт | 6.24
464 | Гайка D8 прорезная | шт | 0.36
465 | Мультиклапан ATIKER R67-00 D244-30 кл.B,c ВЗУ | шт | 20.76
466 | Мультиклапан ATIKER R67-00 D300-30 кл.B,c ВЗУ | шт | 20.76
467 | Мультиклапан ATIKER R67-00 D315-30 кл.B,c ВЗУ | шт | 20.76
468 | Мультиклапан ATIKER R67-00 D360-30 кл.B,c ВЗУ | шт | 20.76
469 | Мультиклапан ATIKER R67-00 Н200-30 кл.B,c ВЗУ без угольника | шт | 20.76
470 | Мультиклапан Tomasetto c ВЗУ R67-00 H 200-0, кл.В для наружных тор. балл. | шт | 25.92
471 | Мультиклапан Tomasetto c ВЗУ R67-00 H 220-0, кл.В для наружных тор. балл. | шт | 25.92
472 | Мультиклапан Tomasetto c ВЗУ R67-00 H 250-0, кл.В для наружных тор. балл. | шт | 25.92
473 | Мультиклапан Tomasetto c ВЗУ R67-00 H 270-0, кл.В для наружных тор. балл. | шт | 25.92
474 | Мультиклапан Tomasetto c ВЗУ R67-00 H180/190-30, кл.A для тор. балл. | шт | 30.3
475 | Мультиклапан Tomasetto c ВЗУ R67-00 H180/190-30, кл.В для тор. балл. | шт | 27.06
476 | Мультиклапан Tomasetto c ВЗУ R67-00 H200/204-30, кл.A для тор. балл. | шт | 30.3
477 | Мультиклапан Tomasetto c ВЗУ R67-00 H200/204-30, кл.Вдля тор. балл. | шт | 27.06
478 | Мультиклапан Tomasetto c ВЗУ R67-00 H220/225-30, кл.В для тор. балл. | шт | 27.06
479 | Мультиклапан Tomasetto c ВЗУ R67-00 H250-30, кл.В для тор. балл. | шт | 27.06
480 | Мультиклапан Tomasetto c ВЗУ R67-00 H270-30, кл.В для тор. балл. | шт | 27.06
481 | Мультиклапан Tomasetto c ВЗУ R67-00 для цил. балл. D300-30, кл.А | шт | 29.16
482 | Мультиклапан Tomasetto c ВЗУ R67-00 для цил. балл. D300-30, кл.А левый | шт | 29.16
483 | Мультиклапан Tomasetto c ВЗУ R67-00 для цил. балл. D300-30, кл.В | шт | 25.92
484 | Мультиклапан Tomasetto c ВЗУ R67-00 для цил. балл. D315-30, кл.A | шт | 29.16
485 | Мультиклапан Tomasetto c ВЗУ R67-00 для цил. балл. D315-30, кл.B | шт | 25.92
486 | Мультиклапан Tomasetto c ВЗУ R67-00 для цил. балл. D315-30, кл.А левый | шт | 29.16
487 | Мультиклапан Tomasetto c ВЗУ R67-00 для цил. балл. D360-30, кл.A | шт | 29.16
488 | Мультиклапан Tomasetto c ВЗУ R67-00 для цил. балл. D360-30, кл.А левый | шт | 29.16
489 | Мультиклапан Tomasetto c ВЗУ R67-00 для цил. балл. D360-30, кл.В | шт | 25.92
490 | Мультиклапан Tomasetto c ВЗУ R67-00 для цил. балл. D400-30, кл.А | шт | 29.16
491 | Мультиклапан Tomasetto c ВЗУ R67-00 для цил. балл. D400-30, кл.А левый | шт | 29.16
492 | Мультиклапан Tomasetto c ВЗУ R67-00 для цил. балл. D400-30, кл.В | шт | 25.92
493 | Мультиклапан Tomasetto c ВЗУ R67-01 для нар. тор.балл.H200-0, весия07,с катушкой | шт | 51.6
494 | Мультиклапан Tomasetto c ВЗУ R67-01 для нар.тор. балл.H270-0,версия07,с катушкой | шт | 51.6
495 | Мультиклапан Tomasetto c ВЗУ R67-01 для тор. бал. Н180/190х30, с катушкой | шт | 48
496 | Мультиклапан Tomasetto c ВЗУ R67-01 для тор. бал. Н200х30, версия 07, с катушкой | шт | 48
497 | Мультиклапан Tomasetto c ВЗУ R67-01 для тор. бал. Н200х30, с катушкой | шт | 48
498 | Мультиклапан Tomasetto c ВЗУ R67-01 для тор. балл. Н230-30, с катушкой | шт | 48
499 | Мультиклапан Tomasetto c ВЗУ R67-01 для тор. балл. Н250-30, с катушкой | шт | 48
500 | Мультиклапан Tomasetto c ВЗУ R67-01 для цил. балл. D300-30, версия 07, с катушкой | шт | 48
501 | Мультиклапан Tomasetto c ВЗУ R67-01 для цил. балл. D300-30, с катушкой | шт | 48
502 | Мультиклапан Tomasetto c ВЗУ R67-01 для цил. балл. D315-30, с катушкой | шт | 48
503 | Мультиклапан Tomasetto c ВЗУ R67-01 для цил. балл. D360-30, версия 07,с катушкой | шт | 48
504 | Мультиклапан Tomasetto c ВЗУ R67-01 для цил. балл. D360-30, с катушкой | шт | 48
505 | Мультиклапан Tomasetto c ВЗУ R67-01 для цил. балл. D400-30, версия 07,с катушкой | шт | 48
506 | Мультиклапан Tomasetto c ВЗУ R67-01 для цил. балл. D400-30, с катушкой | шт | 48
507 | Мультиклапан Tomasetto c ВЗУ R67-01 для цил.балл.D315-30,версия07,с катушкой,лев | шт | 48
508 | Прокладка резиновая для мул-на | шт | 0.84
509 | Протектор для наружного мультиклапана тор. 0/ 67-00 | шт | 1.08
510 | Протектор для наружного мультиклапана тор. 0/ 67-01 | шт | 2.52
511 | Угольник для мультиклапана | шт | 1.32
16. Смесители
16.1. Смесители Rybacki
512 | Антихлопковый клапан DAEWOO, Rybacki | шт | 6.48
513 | Антихлопковый клапан DM60, Rybacki | шт | 6.48
514 | Антихлопковый клапан DM65, Rybacki | шт | 6.48
515 | Антихлопковый клапан DM65, Rybacki | шт | 6.48
516 | Антихлопковый клапан DM66, Rybacki | шт | 6.48
517 | Антихлопковый клапан DM70, Rybacki | шт | 6.48
518 | Антихлопковый клапан DM80, Rybacki | шт | 6.48
519 | Антихлопковый клапан в гофру DM60, Rybacki | шт | 6.48
520 | Антихлопковый клапан в гофру DM65, Rybacki | шт | 6.48
521 | Антихлопковый клапан в гофру DM70, Rybacki | шт | 6.48
522 | Антихлопковый клапан в гофру DM80, Rybacki | шт | 6.48
523 | Защита пластик. коллектора DM30, Rybacki | шт | 3.24
524 | Защита пластик. коллектора DM40, Rybacki | шт | 3.24
525 | Защита пластик. коллектора DM50 с пружиной, Rybacki | шт | 3.6
526 | Защита пластик. коллектора DM50, Rybacki | шт | 3.6
527 | Защита пластик. коллектора DM50, Rybacki | шт | 3.6
528 | Крышка наружного ВЗУ, пропан | шт | 0.6
529 | Крышка с контркрышкой ВЗУ пропан | шт | 0.6
530 | Пружина в рукав | шт | 1.08
531 | Смеситель HONDA 1,5i; 1,6i 16V d32,0 | шт | 6.48
532 | Смеситель Audi K-Jetronic с компенсацией 93050 d32,0 | шт | 6.48
533 | Смеситель Audi K-Jetronik V6 Turbo | шт | 6.48
534 | Смеситель Bosch 93014 d30,0 | шт | 4.32
535 | Смеситель Bosch 93014 d32,0 | шт | 4.32
536 | Смеситель Bosch 93014 d34,0 | шт | 4.32
537 | Смеситель Bosch 93014 d36,0 | шт | 4.32
538 | Смеситель Calibra | шт | 8.64
539 | Смеситель d64,0 16010 | шт | 3.96
540 | Смеситель d70,0 с проставкой х/х 97050 | шт | 5.4
541 | Смеситель Daewoo 80012 d30,0 | шт | 4.32
542 | Смеситель Daewoo 80012 d32,0 | шт | 4.32
543 | Смеситель Daewoo Strumieniowy d55,0 | шт | 4.32
544 | Смеситель DV 080 d50,0 | шт | 5.4
545 | Смеситель DV 085 d55,0 | шт | 5.4
546 | Смеситель DV 086 d56,0 | шт | 5.4
547 | Смеситель DV 090 d60,0 | шт | 5.4
548 | Смеситель DV 100 d62,5 | шт | 5.4
549 | Смеситель DV 105 d62,5/63,0 | шт | 5.4
550 | Смеситель DV 110 d64,5 | шт | 5.4
551 | Смеситель DV 115 d65,0 | шт | 5.4
552 | Смеситель DV 120 d66,0 | шт | 5.4
553 | Смеситель DV 121 d67,0 | шт | 5.4
554 | Смеситель DV 125 d68,0 | шт | 5.4
555 | Смеситель DV 130 d70,0 | шт | 5.4
556 | Смеситель DV 135 d70,5/71,5 | шт | 5.4
557 | Смеситель DV 140 d72,0 | шт | 5.4
558 | Смеситель DV 142 d74,0 | шт | 5.4
559 | Смеситель DV 144 d75,0 | шт | 5.4
560 | Смеситель DV 145 d75,5 | шт | 5.4
561 | Смеситель DV 146 d76,0 | шт | 5.4
562 | Смеситель DV 148 d80,0 | шт | 5.4
563 | Смеситель DV 150 d84,0 | шт | 5.4
564 | Смеситель Gazel | шт | 8.64
565 | Смеситель Honda, d-32mm | шт | 8.64
566 | Смеситель Keichin d59,0 | шт | 4.32
567 | Смеситель K-jetronic Mercedes 15004 d110,0 | шт | 6
568 | Смеситель K-jetronik Mercedes 15001 | шт | 5.4
569 | Смеситель L - jetronic ALFA / BMW 92060 d30,0 | шт | 4.32
570 | Смеситель L - jetronic ALFA / BMW 92060 d32,0 | шт | 4.32
571 | Смеситель L - jetronic BMW 94014 d32,0 | шт | 4.32
572 | Смеситель Lada Niva 98010 | шт | 7.2
573 | Смеситель Lada Skoda 21001 | шт | 4.32
574 | Смеситель L-jetronic 92015 d32 | шт | 4.32
575 | Смеситель L-jetronic 92015 d32 с коленом | шт | 4.32
576 | Смеситель L-jetronic 92015 d34 | шт | 4.32
577 | Смеситель L-jetronic маленький 96226 d30 | шт | 4.32
578 | Смеситель Lumina 3.1 | шт | 8.64
579 | Смеситель Mondeo 97090 d30,0 | шт | 5.4
580 | Смеситель Nissan Primera 16040 вприсковый однопунктовый d30 | шт | 6.48
581 | Смеситель Pierburg 1В 10001 | шт | 5.4
582 | Смеситель Pierburg 2E 10010 d30,0 | шт | 5.4
583 | Смеситель Pierburg 2E 10010 d32,0 | шт | 5.4
584 | Смеситель Pierburg 2E 10010 d34,0 | шт | 5.4
585 | Смеситель Pierburg 2E внутренний 97020 d30 | шт | 5.4
586 | Смеситель Pierburg 2E низкий 13010 d30 | шт | 5.4
587 | Смеситель Pierburg 2E низкий 13010 d34 | шт | 5.4
588 | Смеситель Renault 11060 | шт | 5.4
589 | Смеситель RENAULT Espase 11090 | шт | 5.4
590 | Смеситель Skoda 1.3 MPI d28,0 | шт | 5.4
591 | Смеситель Skoda 1.3 MPI d30,0 | шт | 5.4
592 | Смеситель Stromberg | шт | 5.4
593 | Смеситель Toyota d30 | шт | 5.4
594 | Смеситель Toyota d32 | шт | 5.4
595 | Смеситель Varajet10020 | шт | 6
596 | Смеситель Weber Renault 18:25 TS/GTS | шт | 5.4
597 | Смеситель Weber двухкамерный 96016 d1-26,0; d2-28,0 | шт | 6.48
598 | Смеситель ВАЗ инжектор | шт | 8.64
599 | Смеситель впрысковый Weber 96034 d26 | шт | 6
600 | Смеситель впрысковый для моноинжектора Multec d28 | шт | 4.32
601 | Смеситель впрысковый для моноинжектора Multec d30 | шт | 4.32
602 | Смеситель впрысковый для моноинжектора Multec d32 | шт | 4.32
603 | Смеситель впрысковый для моноинжектора Multec d34 | шт | 4.32
604 | Смеситель впрысковый для моноинжектора Multec d36 | шт | 4.32
605 | Смеситель ГАЗ инжектор | шт | 8.64
606 | Смеситель диффузор универсальный | шт | 6.48
607 | Смеситель диффузор универсальный в гофру d60 | шт | 6.48
608 | Смеситель круглый d52,0 | шт | 4.32
609 | Смеситель круглый d52,0 высокий | шт | 4.32
610 | Смеситель круглый d57,0 | шт | 4.32
611 | Смеситель круглый d59,0 | шт | 4.32
612 | Смеситель круглый d63,0 | шт | 4.32
613 | Смеситель круглый d68,0 | шт | 4.32
614 | Смеситель круглый d70,0 | шт | 4.32
615 | Смеситель круглый d72,0 | шт | 4.32
616 | Смеситель круглый d78,0 | шт | 4.32
617 | Смеситель потоковый d63 Ecotec | шт | 4.32
618 | Смеситель потоковый в гофру d60 | шт | 4.56
619 | Смеситель потоковый в гофру d65 | шт | 4.56
620 | Смеситель потоковый в гофру d70 | шт | 4.56
621 | Смеситель с антихлопком в гофру d 62 | шт | 8.64
622 | Смеситель с антихлопком в гофру d 73 | шт | 8.64
623 | Смеситель с антихлопком с резиновым коллектором | шт | 8.64
624 | Смеситель струйный d45 | шт | 4.56
625 | Смеситель струйный в гофру d50 | шт | 4.56
626 | Смеситель универсальный d55 | шт | 7.92
627 | Смеситель универсальный в гофру d45,0 | шт | 4.32
628 | Смеситель универсальный в гофру d48,0 | шт | 4.32
629 | Смеситель универсальный в гофру d50 | шт | 4.32
630 | Смеситель универсальный в гофру d53,0 | шт | 4.32
631 | Смеситель универсальный в гофру d60,0 | шт | 4.32
632 | Смеситель универсальный в гофру d60,0 | шт | 4.32
633 | Смеситель универсальный в гофру d65,0 | шт | 4.32
634 | Смеситель универсальный в гофру d70,0 | шт | 4.32
635 | Смеситель универсальный в гофру d70,0 | шт | 4.32
16.2. Смесители Aivinela
636 | Антихлопковый клапан D60 | шт | 7.68
637 | Антихлопковый клапан D60, в гофру | шт | 7.68
638 | Антихлопковый клапан D65, в гофру | шт | 7.68
639 | Антихлопковый клапан D70 | шт | 7.68
640 | Антихлопковый клапан D70, в гофру | шт | 7.68
641 | Антихлопковый клапан D80 | шт | 7.68
642 | Защита колектора D-24x1 | шт | 9.36
643 | Защита пластик. коллектора DM30 без резинки | шт | 7.68
644 | Защита пластик. коллектора DM30 | шт | 7.68
645 | Защита пластик. коллектора DM50,без резинки, Aivinela | шт | 7.68
646 | Защита пластик. коллектора DM50,с резинкой | шт | 7.68
647 | Защита пластик. коллектора DM65 без резинки | шт | 11.16
648 | Лопатка антихлопкового клапана D60 | шт | 1.08
649 | Лопатка антихлопкового клапана D70-80 | шт | 1.08
650 | Переходник (смеситель - штуцер выхода газа) | шт | 1.44
651 | Переходник (смеситель - штуцер выхода газа) | шт | 1.44
652 | Переходник (смеситель - штуцер выхода газа) | шт | 1.44
653 | Переходник (смеситель - штуцер выхода газа) | шт | 1.44
654 | Резинка к антихлопку D60 | шт | 1.44
655 | Резинка к антихлопку D70 | шт | 1.08
656 | Смеситель Audi K-Jetronik | шт | 10.08
657 | Смеситель Audi K-Jetronik turbo | шт | 11.52
658 | Смеситель Audi K-Jetronik V6 | шт | 11.52
659 | Смеситель Bosh mono | шт | 7.68
660 | Смеситель D52 низкий | шт | 7.2
661 | Смеситель D 60 инжектор | шт | 7.68
662 | Смеситель D60 низкий | шт | 7.2
663 | Смеситель D 62 инжектор | шт | 7.68
664 | Смеситель D72 низкий | шт | 7.2
665 | Смеситель D60 инжектор, низкий | шт | 7.68
666 | Смеситель D62 инжектор turbo | шт | 7.68
667 | Смеситель D62 инжектор, низкий | шт | 7.68
668 | Смеситель D63 инжектор, низкий | шт | 7.68
669 | Смеситель D63 низкий | шт | 7.68
670 | Смеситель D64 инжектор turbo | шт | 7.68
671 | Смеситель D64 инжектор, низкий | шт | 7.68
672 | Смеситель D65 инжектор turbo | шт | 7.68
673 | Смеситель D65 инжектор, низкий | шт | 7.68
674 | Смеситель D66 инжектор turbo | шт | 7.68
675 | Смеситель D66 инжектор, низкий | шт | 7.68
676 | Смеситель D68 инжектор, низкий | шт | 7.68
677 | Смеситель D70 инжектор | шт | 7.68
678 | Смеситель D70 инжектор turbo | шт | 7.68
679 | Смеситель D70 инжектор, низкий | шт | 7.68
680 | Смеситель D72 инжектор turbo | шт | 7.68
681 | Смеситель D72 инжектор, низкий | шт | 7.68
682 | Смеситель D73 инжектор, низкий | шт | 7.68
683 | Смеситель D76 инжектор, низкий | шт | 7.68
684 | Смеситель D78 низкий | шт | 7.2
685 | Смеситель Daewoo D55 | шт | 7.92
686 | Смеситель Daewoo D60 | шт | 7.92
687 | Смеситель Daewoo D65 | шт | 7.92
688 | Смеситель Ford karb. | шт | 10.8
689 | Смеситель Ford mono inject. | шт | 7.68
690 | Смеситель Gazel | шт | 4.56
691 | Смеситель Gazel верхний | шт | 11.52
692 | Смеситель Honda Civic | шт | 10.8
693 | Смеситель Jeep Cherokee | шт | 21.6
694 | Смеситель Jeep Grand Cherokee | шт | 61.68
695 | Смеситель Lada Weber | шт | 6.12
696 | Смеситель Lada инжектор 1 выход | шт | 9.36
697 | Смеситель Lada инжектор 2 выхода | шт | 9.6
698 | Смеситель L-Jetronic большой 1 | шт | 7.68
699 | Смеситель L-Jetronic большой 2 | шт | 7.68
700 | Смеситель L-Jetronic малый | шт | 7.68
701 | Смеситель L-Jetronic средний 1, вн. d 28 | шт | 7.68
702 | Смеситель L-Jetronic средний 1, вн. d 30 | шт | 7.68
703 | Смеситель L-Jetronic средний 1, вн. d 32 | шт | 7.68
704 | Смеситель Nissan Primera mono inject. | шт | 14.4
705 | Смеситель Nissan Terano mono inject. | шт | 17.28
706 | Смеситель Opel mono | шт | 8.76
707 | Смеситель Pierburg 1B | шт | 8.88
708 | Смеситель Pierburg 2B | шт | 8.76
709 | Смеситель Pierburg 2E низкий | шт | 8.88
710 | Смеситель Pierburg 2E, вн. d-28 | шт | 8.88
711 | Смеситель Pierburg 2E, вн. d-30 | шт | 8.88
712 | Смеситель Pierburg 2E, вн. d-32 | шт | 8.88
713 | Смеситель Renault Espace inject. | шт | 12.96
714 | Смеситель Renault mono inject. | шт | 7.68
715 | Смеситель Renault Safrane | шт | 26.16
716 | Смеситель Seat Ibiza | шт | 47.88
717 | Смеситель Stromberg | шт | 10.08
718 | Смеситель Volga инжектор | шт | 9.36
719 | Смеситель Volvo,Peugeot,Citroen | шт | 45.72
720 | Смеситель с антихлопком D60 | шт | 13.92
721 | Смеситель с антихлопком D70 | шт | 13.92
722 | Смеситель с антихлопком D70, в фильтр | шт | 13.92
723 | Смеситель с антихлопком D70, на коллектор | шт | 13.92
724 | Штуцер подачи газа к смесителю D14 M14x1, оцинкованное | шт | 1.44
725 | Штуцер подачи газа к смесителю D16 M16x1, оцинкованное | шт | 1.44
726 | Штуцер подачи газа к смесителю D16 М16х1, алюминий | шт | 0.96
727 | Штуцер подачи газа к смесителю D16x1, латунь | шт | 1.44